Uchwała Nr IX/45/2007

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kołbiel.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz  art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kołbiel”,

który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVII/194/2005, Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Kołbiel.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr.1

Do uchwały Nr. IX/45/2007

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 21 września 2007 r.

Regulamin  dostarczania wody i odprowadzania ścieków w  Gminie Kołbiel

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanlizacyjnychna terenie Gminy Kołbiel

§2

Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków rozumie się zadania własne Przedsiębiorstwa polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu ,  dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

Ilekroć dalej jest mowa o:

- regulaminie – rozumie się przez to Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  w Gminie Kołbiel,

- wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Kołbiel,

- odbiorcy usług – rozumie się przez to każdą osobę korzystającą z usług, o których  mowa w ust. 1 na podstawie pisemniej umowy z przedsiębiorstwem,

- umowie – rozumie się przez to umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

- przedsiębiorstwie wodociągowo- kanalizacyjnym, zwanym Przedsiębiorstwem- rozumie się przez to Gminę realizującą zadania , o których mowa w ust. 1 poprzez jednostkę organizacyjną urzędu gminy o nazwie Gospodarka Komunalna funkcjonującą  na podst. uchwały Rady Gminy Kołbiel

Nr. VII/60/2003r z dnia 27 czerwca 2003r,

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody , znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym ,

- wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej , zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy ,

- wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody , zaistalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

- urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków , znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

- przyłącze wodociągowe jest to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym bezpośrednio w budynku  ,

- przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacji ściekowej za pierwszą studzienką rewizyjną licząc od budynku , a w przpadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Rozdział II
Usługi

§3

- Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń technicznych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

- W uzasadnionych przypadkach na wniosek Przedsiębiorstwa maksymalną ilość dostarczanej wody strony określą w umowie.

- Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez odpowiednie przepisy prawa.

- Przedsiębiorstwo zapewnia przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego , zapewniającą odprowadzenie ścieków , w ilości i jakości określonej w wydanych warunkach technicznych .

§4

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej .

- Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania Wójta i odbiorców usług o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ostatnim miesiącu każdego kwartału.

§5

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę usług o jego lokalizacji.

§6

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem.

§7

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy usług wodomierza głównego z wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów ochrony przeciwpożarowej.

- Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rozdział III

Warunki i tryb zawierania umów

§8

- Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków– załącznik nr. 1 może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

- Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz jeżeli:

- przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne  wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- został stwierdzony nielegalny pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.

- Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron. Okres wypowiedzenia ustalony w umowie nie może być dłuższy niż sześć tygodni.

- Umowa powinna przewidywać upusty na wypadek obniżenia jakości wody, a także przerwania dostawy wody .

- Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

- W pozostałych sprawach dotyczących zawieranych umów mają zastosowanie przepisy ustawy, z uwzględnieniem postanowień §8.

§ 9

Dotychczas zawarte umowy o zaopatrzenie w wodę obowiązują do chwili zawarcia nowej umowy o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń

§10

Rozliczenia za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie okreslonych w taryfach cen i stawek ustalonych na zasadch określonych w Ustawie oraz ilości dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków.

§ 11

1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.                                                                                                                        2. Przy braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ściekow ustala się jako równą dostarczanej wody                             według wskazań wodomierza głównego.

3.W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody

ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy

odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w poszczególnych lokalach. Różnicę

pokrywa Zarządca budynku.

4. Przy ustalaniu ilości odprowadzonych ścieków dla przypadku określonego w ust.2 dopuszca się możliwość

odliczenia wody zużytej bepowrotnie , po wykonaniu instalacji uzgodnionej z Przedsiębiorstwem z

dodatkowego  wodomierza.

5. W przypadku poboru wody z ujęć Odbiorcy i wprowadzeniu ścieków do urządzeń Przedsiębiorstwa przy

braku urządzenia pomiarowego , ilość ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy własnych na

ujęciach , zaplombowanych przez Przedsiębiorstwo.

6. W przypadkach określonych w ust.4 i 5 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny

koszt wodomierza własnego i dodatkowego , jego utrzymania i legalizacji.

7. W przypadku niesprawności urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie

średniej ilości odprowadzonych ścieków w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających ich niesprawność.

§12

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia, określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§13

W przypadku awarii wodomierza oraz w przypadku braku dostępu do wodomierza z winy odbiorcy usług stosuje się średnie zużycie wody z ostatnich trzech miesięcy.

§14

Okresy obrachunkowe określa umowa zawarta z odbiorcami.

§15

Wniesienie przez odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§16

Przy rozliczeniach z odbiorcami usług Przedsiębiorstwo zobowiązane jest stosować taryfę opracowaną i przygotowaną zgodnie z wymogami ustawy oraz zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Kołbiel bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§17

- Przedsiębiorstwo ogłasza zatwierdzone taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od ich zatwierdzenia przez Radę Gminy Kołbiel.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody .

Rozdział V
Przyłączanie do sieci

§18

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

- Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

- Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Przedsiębiorstwo, który powinien zawierać co najmniej :

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług ,

4) określenie ilości przewidywanego poboru wody , jej przeznaczenia,

5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju,

6) opis nieruchomości do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą

odprowadzane ścieki , w szczególności określenie jej powierzchni , sposobu

zagospodarowania i przeznaczenia ,

7)  wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania

ścieków,

8) aktualna mapa sytuacyjna działki.

- W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wydać zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§19

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci określają:

- miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  do instalacji odbiorcy;

- maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;

- maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości ;

- miejsca zainstalowania wodomierza głównego , a w przypadku gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody , urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzonych ścieków lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody , z której nie odprowadza się się ścieków do kanalizacji;

- termin ważności warunków przyłączenia.

- Za wydanie warunków technicznych pobierana jest opłata w wysokości 150zł.

§20

- Przyłączenie do sieci wodociągowej następuje  po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo oraz na podstawie umowy o przyłączenie, której wzór ustala Przedsiębiorstwo.

- Umowa o przyłączenie określa w szczególności:

- datę zawarcia umowy;

- strony zawierające umowę;

- zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych;

- sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienia wymagań określonych w warunkach przyłączenia;

- terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza;

- przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie;

- podmiot zarządzający przyłączami po wykonaniu.

§21

- Warunki techniczne o przyłączenie stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Określone w warunkach technicznych próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§22

Realizację budowy przyłączy z sieci do budynków lub do studni wodomierzowej oraz pomieszczenia przewidziane do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

§23

- Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

- Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża odbiorcę usług instalacji.

- Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu instalacji wewnętrznej , jeżeli tego nie uczyni, Przedsiebiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie i dochodzić kosztów od odbiorcy (wykonanie zastępcze).

Rozdział VI
Zasady świadczenia usług

§24

- Przedsiębiorstwo zapewnia odbiorcom  dogodne warunki korzystania z usług, a w szczególności organizuje wystarczającą liczbę stanowisk obsługi odbiorców usług, zapewniającą szybkie i nieuciążliwe załatwienie sprawy.

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a w szczególności:

  - informacji o obowiązującej taryfie,

  - warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców ,

  - występujacych zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

  - występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ,

  - planowanych przerwach w świadczeniu usług.

§25

1. Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu .Termin ten może ulec przedłużeniu , jeżeli istnieje konieczność szczegółowego postępowania wyjaśniającego

§26

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody  bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej , jeżeli w wyniku przyłączenia  warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług , a w szcególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci , jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

§27

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody i/lub odbiór ścieków  w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy, jeżeli:

- przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne  wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- został stwierdzony nielegalny pobór wodyi/lub odprowadzanie ścieków  to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach,

- przedsiębiorstwo , które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w pkt. b, jest obowiązane do równoczesnego udostępniania zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu,

- przedsiębiorstwo  o zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody.

§28

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę i/lub odbiór ścieków jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§29

Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw wody może nastąpić Decyzją Wójta Gminy w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§30

1. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostarczaniu wody może nastąpić w przypadku:

a) braku wody na ujęciu,

b) zwiększonego poboru wody przez Straż Pożarną,

c) decyzji organu Inspekcji Sanitarnej  o wstrzymaniu dostaw wody,

d) wstrzymania dostaw energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody oraz pompowni ścieków.

2. W czasie trwania klęski żywiołowej może nastąpić ograniczenie konsumpcji wody, w granicach

wyznaczonych możliwością dystrybucji , po zawiadomieniu Odbiorców .

§31

1. Przerwa w odbiorze ścieków może wystąpić w wypadku:

a) konieczności wykonania prac remontowych lub konserwacyjnych sieci kanalizacyjnej,

b) usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków ,

c) wystąpienia siły wyższej , w tym zwłaszcza sił przyrody,

d) wstrzymania dostawy energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków lub pompowni.

2. O planowanych przerwach w odbiorze ścieków Odbiorcy usług zostaną powiadomieni najpóźniej 7 dni

przed terminem przystąpienia do pracy.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest w przypadku wstrzymania odbioru ścieków , związanego z planowanymi

pracami remontowymi lub awariami sieci kanalizacyjnej , zapewnić odbiór ścieków przez wozy

asenizacyjne lub ich przepompowanie.

§32

- Odbiorca usług zapewnia odpowiednie zabezpieczenie wodomierzy  przed uszkodzeniami mechanicznymi i skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, w tym o zerwaniu plomby.

- Odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

- Odbiorca usług jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

- Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i/lub kanalizacji w sposób zgodny z przepisami niniejszego regulaminu, ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej  w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

- montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci;

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób wykluczający możliwość zakłócenia w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej poprzez nie wrzucanie i wylewanie substancji określonych w art.9 Ustawy;

a) odpadów stałych , które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów

kanalizacyjnych , a w szczególności żwiru,piasku,popiołu ,szkła , wytłoczyn,

drożdży,szczeciny,ścinków skór,tekstyliów,włókien , nawet jeżeli  znajdują się one w stanie

rozdrobnionym,

b) odpadów  płynnych niemieszających się z wodą , a w szczególności sztucznych żywic , lakierów

mas bitumicznych , smół i ich emulsji , mieszanin cementowych,

c) substancji palnych i wybuchowych , których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej

850 C, a w szczególności benzyn,nafty,oleju,opałowego,karbidu,trójnitrotoluenu ,

d) substancji żrących i toksycznych , a w szczególności  mocnych kwasów i zasad ,

formaliny,siarczków,cyjanków oraz roztworów amoniaku,siarkowodoru i cyjanowodoru,

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt , a w szczególności gnojówki , gnojowicy, obornika,

ścieków z kiszonek,

f) ścieków opadowych i wód drenażowych,

g) innych substancji i ścieków o stanie i składzie zagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń

kanalizacyjnych.

- zapewnienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do studni rewizyjnej celem kontroli lub pobrania próby ścieków ;

- poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody , w celu umożliwienia prawidłowego naliczenia opłaty za odprowadzenia ścieków lub zainstalowania urządzenia pomiarowego;

- wykorzystywania przyłącza wyłącznie na użytek własny i nie udostępniania osobom trzecim :

- powstrzymania się od zabudowy i nasadzeń drzew lub krzewów nad przyłączami wodociągowymi i/lub kanalizacyjnymi w pasie szerokości 3 m wzdłuż biegu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Rozdział VII

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§33

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo , a wszczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej

§34

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą i jednostką straży pożarnej.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pomiaru i ilości pobranej wody.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§35

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy obowiązującego prawa , a

w szczególności ustawa z dnia 7 czrwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U z 2006 r. Nr.123 poz. 858 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.