Przedmiar robót

Budowa kanalizacji sanitarnej  -  Rudno

1.  Roboty ziemne  ks. Grawitacyjna

1.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  poj. Łyżki  0,60 m3 w gr. kat.III  z transportem urobku  samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wykop mechaniczny w 80%                                  -               11010.336  m3

1.2.Wykopy liniowe pod fundamenty rurociągi, kolektory w gruntach suchych Kat.  III- IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokości do 3 m  -  szerokość  0,8 – 1,5 m   wykop ręczny  20%     -     2202.080  m3

1.3.. Wykopy jamiste  wykonywane koparkami  podsiębiernymi   0,60 m3  na odkład w gruncie kat. III – poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne                     -          960.000 m3

1.4.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  0,60 m3     w ziemi kat.  I=III uprzednio zmagazynowanej  w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na odl.  do 1 km    -         14172.000 m3

1.5.Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte  0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi  po drogach utwardzonych ziemia  kat.  III-IV     Krotność  4     -     14172.000 m3

1.6. Pełne umocnienie pionowych ścian  wykopów liniowych o głębokości  do 3,0 m  wypraskami w gruntach suchych  kat.  III- IV wraz z rozbiórką  (szer. do 1m)      -     11266.500 m2

Poszerzenie na studnia  i przepompownie ścieków     -       537.600 m2

1.7.Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 8 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych  kat. I-II wraz z

rozbiórką        -    6759.900  m2

Poszerzenie na studnie i przepompownie ścieków    -   384.000  m2

1.8.Kanały  rurowe  - podłoże z materiałów sypkich  o grubości   15 cm    - 3862.800 m2

1.9.Zasypanie wykopów spycharkami  z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10m w gruncie kat.  I-III z zasypka mechaniczna  gruntem   90%           -   12233.430 m3

1.10.Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  głębokości do 3 m  kat. Gr. III-IV  szerokość    0,8-1,5 m   - zasypka ręczna gruntem  10%        -   1223.-000 m3

1.11.Zagęszczenie nasypów  ubijakami mechanicznymi , grunty spoiste

Kat.  III-IV     -   14035.700 m3

2.  Roboty montażowe  ks. grawitacyjnej.

2.1.Kanały z rur PVC  typu  S  łączonych na wcisk o śr. Zewn. 200 mm    -   3153.000   -m.

2.2.Sieci wodociągowe  - montaż rurociągów  z rur  polietylenowych   (PE, PEHD) o śr. Zewn.  200 mm / anal..  – rury kanalizacyjne/  -    66.000 m.

2.3..Sieci wodociągowe  - połączenie  rur polietylenowych ciśnieniowych  PE, PEHD metodą zgrzewania  czołowego o śr. Zewnętrznej  200 mm  -   15.000 złącz.

2.4.Próby szczelności  kanałów rurowych o średnicy nominalnej  200 mm     -  3219.000 m.

2.5. Studzienki kanalizacyjne  systemowe  KESSEL  o śr. 1000 mm – zamknięcie rurą teleskopową   -          94.000  szt.

2.6.Studzienki kanalizacyjne systemowe  KESSEL  o śr.  600 mm  zamknięcie rurą  teleskopową     -      34.000 szt.

2.7.Przejście przez ściany komór tulejami  stalowymi  „PS”  przy grubości  ściany 20 cm  - otwór o średnicy  nominalnej  210mm    -      -   250.000 szt.

2.8.Rury ochronne  z PCW układane  w wykopie  - budowa  /analogia  rury  osłonowe w miejscu kolizji z rurociągami gazowymi  Pe    -      99.000 m

2.9.Rury ochronne z PCW układane w wykopie  - budowa       -    45.000 m

210.Przewioerty o długości  do 20m maszyną do wierceń poziomych  WP 30/60 rurami o śr. 300 – 600 mm w gruncie kat  III-IV   -  49.000 m

2.11.Przeciaganie rurociągów  przewodowych o śr.  Nom   100-300 mm w rurach ochronnych     -  49.000 m

3. Roboty ziemne ks. Tłocznej .

3.1.Roboty ziemne  wyko. Koparkami  podsiębiernymi o poj. Łyżki  0,60 m3  w gr. kat.  III z transportem urobku samochodami  samowyładowczymi na odległość do 1 km  -  wykopy mechaniczne   90 %               --           642.240   m3

3.2. Wykopy liniowe  pod fundamenty , rurociągi, kolektory  w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą  lub wyciągiem ręcznym  głębokość  do 3 m  - szer.  0,80m – 1,50 m -  wykopy ręczne  10%    -         64.000  m3

3.3.Wykopy jamiste  wykonywane koparkami  podsiębiernymi  0,60  m3  na odkład  w gruncie kat. III  - poszerzenie wykopu  pod studnie  kanalizacyjne   -    37.500  m3

3.4.Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiębiernymi   0,60    m3  w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej  w hałdach   z transportem urobku  samochodami samowyładowczymi   na odl..  do 1 km           -   744.000   m3

3.5.Nakłady uzupełniające  za każde  dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi  kat. III-IV  Krotność  - 4         -  744,00 m3

3.6.Pełne umocnienie  pionowych ścian  wykopów liniowych  o głębokości  do 3,0m wypraskami w gruncie kat. III-IV wraz z rozbiórką  (szer. do 1 m)                   -         892.000 m2

Poszerzenie   na studnie     -      37.500  m2

3.7.Kanały  rurowe – podłoża z materiałów sypkich  o grubości  15 cm     -    446.000 m2

3.8. Zasypywanie  wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  do 10 m  w gruncie kat.  I-III, zasypka mechaniczna gruntem  90%           -        609.390 m3

3.9. Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m  kat. Gr. III-IV -  szerokość  0,8 – 1,50 m  -  zasypka ręczna gruntem  10%                     -                61.000 m3

3.10. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi grunty spoiste  kat.  III-IV  -  736.900 m3

4.  Roboty montażowe  ks. Tłocznej

4.1.Sieci wodociągowe – montaż rurociągów  z rur polietylenowych  (PE, PEHD) o śr. Zewnętrznej  110  mm             -           446.000 m

4.2. Sieci wodociągowe – połączenie na polietylenowych ciśnieniowych  PE, PEHD metodą zgrzewania  czołowego o śr. Zewnętrznej  110 mm        -       84.000 złącz.

4.3.Studzienki kanalizacyjne  systemowe  - analogia /studnia rozprężna  śr. zewnętrznej  110 mm    -     446.000  m.

4.4. Sieci wodociągowe – połączenie  rur polietylenowych  ciśnieniowych  PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego  o śr,. zewnętrznej  110  mm             -        84.000  złącz.

4.5.Studzienki kanalizacyjne  systemowe  - analogia / studnia Śr. PE, 1000     -  1.000 szt.

4.6.Studnie rewizyjne  z kręgów  betonowych  o śr. 1200 mm   w gotowym wykopie o głębokości  3m             ---                   2.000 stud.

4.7. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  HOBAS, PCW, PVC,  PE, PEHD  o śr. do 110  mm      -         3.000 prób

4.8.Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego  w ziemi taśmą  z tworzywa sztucznego     -   446.000 m

4.9. Rury ochronne z PCW układane w wykopie – budowa              -        6.000 m

4.10.Rury ochronne z PCW układane w wykopie  -  rozebranie       -        6.000  m

4.11. Montaż trójnika kołnierzowego  Combi  PN 6 i 16 atm. o …śr. 80 – 100 mm    -  1.000 kpl.

4.12. Montaż  trójnika kołnierzowego Combi  PN6 i 16 atm. O śr. 80-100 mm dla  rur PE     -    4.000 kpl.

4.13.  Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy  o śr. 50 mm z nasuwką   -   1.000 kpl.

4.14. Zasuwy żeliwne klinowe  owalne  kołnierzowe bez obudowy o śr. 50 mm – z nasuwką  / analogia zawór  napowietrzająco-odpowietrzający  kołnierzowy  DN50/   -  1.000 kpl.

4.15. Zasuwy  żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez  obudowy o śr. 100 mm – z nasuwką    -   6.000 kpl.

4.16.Przewierty o długości do 20 m  maszyną do wierceń  poziomych  WF15/25rurami o śr.  150-250 mm w gruncie kat. I-II     -        8.000 m.

4.17. Przeciąganie rurociągów  przewodowych o śr.  nom. 100-300 mm w rurach ochronnych   -   8.000 m.

5. Sieciowe przepompownie ścieków.

5.1. Dostaw, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków   1 kpl         -    1 kpl.

5.2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości  jezdni  i chodnika w gruncie  kat.  I-IV  głębokości 20 cm.              -             16.000 m2

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa  z zagęszczeniem  ręcznym   - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu                   -           -            16.000 m2

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa  z zagęszczeniem  ręcznym -  za każdy dalszy 1 cm grubości  warstwy po zagęszczeniu          -             16.000 m2

5.5.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego  - warstwa dolna z tłucznia   =-  grubość po zagęszczeniu   10 cm       -             16.000 m2

5.6. Ławy pod krawężniki  betonowe z oporem                -          2.400 m3

5.7. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach  12 x 25 cm  na podsypce cementowo-piaskowej              -   16.000 m

5.8.Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska  - barierki  z kątownika  stalowego na słupkach z teownika  stalowego wypełnione siatką  ocynkowaną                 -          16.000 m

5.9. Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska  - brama stalowa  z kształtowników wypełniona siatką ocynkowaną            -         1.000 szt.

5.10. Studnie rewizyjne  z kręgów betonowych o śr.  2000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3,00 m  /komora dociążająca/.              -     1.000 studnia.

5.11. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  i żelbetowych  o śr.  2000 mm wykonywane metoda  studniarską  w gruncie  kat. III  -  dodatek za każde 0,5 m ponad 5 do 7 m      -    1   0,5m,

5.12. Płyty fundamentowe  żelbetowe -  z zastosowaniem  pompy do betonu /analogia element dociążający/                 -               4.180 m3

5.13. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli   -  pręty  żebrowane      -   0.450 t.

6. Roboty drogowe odtworzeniowe

6.1. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  grub.15 cm  /analogia  - wymiana gruntu/   -          2844.000 m3

6.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych  o grubości   3 cm   -  2300.000 m2

6.3. Profilowanie i zagęszczanie  podłoża  wykonywane mechanicznie  w gruncie kat.  II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni     -     2300.000 m2

6.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego  cementem   wyk. Sprzętem rolniczym  -  grubość podbudowy po zagęszczeniu  12  cm              -            2300.000 m2

6.5. Podbudowa  z kruszywa łamanego warstwa dolna  o grubości  po zagęszczeniu   15 cm   -  2300.000 m2

6.6. Podbudowa z kruszywa naturalnego   - warstwa  górna o grubości  po zagęszczeniu   8 cm        -   2300.000 m2

6.7.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  grysowo-żwirowych   -  warstwa wiążąca  asfaltowa  - grubość  po zagęszczeniu  4 cm.              -          2300.000 m2

6.8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  grysowo-żwirowych   -  warstwa wiążąca  asfaltowa   -  każdy dalszy   1 cm grubości po zagęszczeniu – Krotność    5 -   2300.000 m2

6.9. Nawierzchnia  z mieszanek  mineralno- bitumicznych    grysowo - żwirowych  warstwa  ścieralna  asfaltowa   -  grubość warstwy   po zagęszczeniu     3 cm            --         2300.000 m2

6.10. Nawierzchnia  z mieszanek  mineralno- bitumicznych    grysowo - żwirowych  warstwa  ścieralna  asfaltowa   -  każdy dalszy  1 cm grubości po zagęszczeniu         --         2300.000 m2